## 3558904
LineNumber | ItemCode | Description | Quantity | Units | EstimateId | GroupNumber
10 | 201(A)1200 | CLEARING AND GRUBBING | 1 | LSUM | 3558904 | 100
20 | 202(A)2200 | UNCLASSIFIED EXCAVATION | 95580 | CY | 3558904 | 100
30 | 202(D)2500 | UNCLASSIFIED BORROW | 5000 | CY | 3558904 | 100
40 | 205(A)6200 | TYPE A-SALVAGED TOPSOIL | 1 | LSUM | 3558904 | 100
50 | 221(B)2300 | TEMPORARY SILT FENCE | 18354 | LF | 3558904 | 100
60 | 221(E)2600 | TEMPORARY SILT DIKE | 4212 | LF | 3558904 | 100
70 | 221(F)2710 | TEMPORARY ROCK FILTER DAM TYPE 2 | 51 | CY | 3558904 | 100
80 | 221(H)2900 | (PL)TEMPORARY INLET SEDIMENT FILTER | 71 | EA | 3558904 | 100
90 | 230(A)7200 | SOLID SLAB SODDING | 144621 | SY | 3558904 | 100
100 | 233(A)0200 | VEGETATIVE MULCHING | 30 | AC | 3558904 | 100
110 | 241 3100 | MOWING | 7 | AC | 3558904 | 100
130 | 303(A)1200 | AGGREGATE BASE TYPE A | 47073 | CY | 3558904 | 100
140 | 307(K)4200 | STABILIZED SUBGRADE | 225310 | SY | 3558904 | 100
150 | 326(A)1200 | GEOTEXTILE REINFORCEMENT | 259420 | SY | 3558904 | 100
160 | 402(E)2600 | TRAFFIC BOUND SURFACE COURSE TYPE E | 30997 | TON | 3558904 | 100
170 | 407(B)7300 | TACK COAT | 66027 | GAL | 3558904 | 100
180 | 408 8100 | PRIME COAT | 130061 | GAL | 3558904 | 100
190 | 409(A)9200 | FABRIC REINFORCEMENT | 58989 | SY | 3558904 | 100
200 | 411(B)1300 | SUPERPAVE, TYPE S3(PG 76-28 OK) | 35197 | TON | 3558904 | 100
210 | 411(B)1330 | SUPERPAVE, TYPE S3(PG 64-22 OK) | 101546 | TON | 3558904 | 100
220 | 411(C)1400 | SUPERPAVE, TYPE S4(PG 76-28 OK) | 24262 | TON | 3558904 | 100
230 | 411(C)1430 | SUPERPAVE, TYPE S4(PG 64-22 OK) | 13344 | TON | 3558904 | 100
240 | 412 3100 | COLD MILLING PAVEMENT | 153950 | SY | 3558904 | 100
250 | 501(G)1810 | CLSM BACKFILL | 136 | CY | 3558904 | 100
260 | 504(E)5520 | 42" F-SHAPED PARAPET | 33525 | LF | 3558904 | 100
270 | 509(A)0200 | CLASS AA CONCRETE | 13415 | CY | 3558904 | 100
280 | 509(B)0310 | CLASS A CONCRETE(LONG. BAR. DES. 1-A) | 118 | CY | 3558904 | 100
290 | 509(D)0500 | CLASS C CONCRETE | 1054 | CY | 3558904 | 100
300 | 510(C)1440 | SLOPE WALL (5") | 6021 | SY | 3558904 | 100
310 | 511(A)2200 | REINFORCING STEEL | 3022529 | LB | 3558904 | 100
320 | 601(A)1100 | TYPE I PLAIN RIPRAP | 202 | TON | 3558904 | 100
330 | 610(C)5410 | 6" CONCRETE DIVIDING STRIP | 4187 | SY | 3558904 | 100
340 | 611(A)7211 | (PL) MANHOLE (4' DIA.) | 51 | EA | 3558904 | 100
350 | 611(G)0384 | PRECAST INLET (SMD-TYPE 2) | 2 | EA | 3558904 | 100
360 | 611(G)7930 | INLET GPI TYPE 1 (DES. 1) | 6 | EA | 3558904 | 100
370 | 611(G)7958 | INLET GPI TYPE 2 (DES. 8) | 1 | EA | 3558904 | 100
380 | 611(G)8175 | INLET - LONG. BARRIER - TYPE II, DES.2 | 51 | EA | 3558904 | 100
390 | 613(A)5208 | 18" R.C.PIPE CLASS III | 9498 | LF | 3558904 | 100
400 | 613(A)5216 | 24" R.C.PIPE CLASS III | 5428 | LF | 3558904 | 100
410 | 613(A)5220 | 30" R.C.PIPE CLASS III | 2284 | LF | 3558904 | 100
420 | 613(A)5350 | 22" X 13" R.C.PIPE ARCH CLASS A-III | 96 | LF | 3558904 | 100
450 | 613(L)6708 | 18" PREFAB. CULVERT END SEC., ROUND | 3 | EA | 3558904 | 100
460 | 613(M)6960 | TYPE A4 CULVERT END TREATMENT | 1 | EA | 3558904 | 100
470 | 613(M)6984 | TYPE BB4 CULVERT END TREATMENT | 1 | EA | 3558904 | 100
480 | 613(M)7004 | TYPE A6 CULVERT END TREATMENT | 1 | EA | 3558904 | 100
490 | 613(M)7008 | TYPE B6 CULVERT END TREATMENT | 1 | EA | 3558904 | 100
500 | 613(M)7028 | TYPE BB6 CULVERT END TREATMENT | 1 | EA | 3558904 | 100
520 | 613(W)8115 | 18" JACKED CONDUIT | 276 | LF | 3558904 | 100
530 | 613(W)8120 | 24" JACKED CONDUIT | 184 | LF | 3558904 | 100
430 | 613(J)6400 | EDGE DRAIN CONDUIT-PERFORATED | 52816 | LF | 3558904 | 100
440 | 613(K)6500 | EDGE DRAIN OUTLET LATERAL-NONPERFORATED | 364 | LF | 3558904 | 100
510 | 613(Q)7500 | OUTLET LATERAL HEADWALL | 20 | EA | 3558904 | 100
540 | 619(A)6200 | REMOVAL OF STRUCTURES & OBSTRUCTIONS | 1 | LSUM | 3558904 | 100
560 | 619(B)6364 | REMOVAL OF ASPHALT PAVEMENT | 85487 | SY | 3558904 | 100
570 | 619(B)6396 | REMOVAL OF GUARDRAIL | 1913 | LF | 3558904 | 100
590 | 619(C)6600 | SAWING PAVEMENT | 99405 | LF | 3558904 | 100
600 | 623(A)1200 | BEAM GUARDRAIL W-BEAM SINGLE | 380 | LF | 3558904 | 100
610 | 623(G)1820 | GUARDRAIL END TREATMENT (31") | 2 | EA | 3558904 | 100
620 | 623(I)2050 | GUARDRAIL BRIDGE CONN-THRIE BEAM (31") | 2 | EA | 3558904 | 100
640 | 627(A)6200 | CONCRETE LONGITUDINAL BARRIER, DESIGN 1 | 23481 | LF | 3558904 | 100
650 | 627(B)6300 | CONCRETE LONGITUDINAL BARRIER END SEC. | 1 | EA | 3558904 | 100
550 | 619(B)6352 | REMOVAL OF FENCE | 412 | LF | 3558904 | 100
580 | 619(B)6416 | REMOVAL OF CONCRETE MEDIAN BARRIER | 365 | LF | 3558904 | 100
630 | 624(C)3405 | FENCE-STYLE SWF (5 BARBED WIRE) | 770 | LF | 3558904 | 100
120 | 242 4101 | STABILIZED CONSTRUCTION EXIT | 4 | EA | 3558904 | 100
760 | 202(A)2210 | UNCLASSIFIED EXCAVATION | 1059 | CY | 3558904 | 220
770 | 501(A)1210 | STRUCTURAL EXCAVATION UNCLASSIFIED | 255 | CY | 3558904 | 220
790 | 509(A)0210 | CLASS AA CONCRETE | 492 | CY | 3558904 | 220
800 | 511(B)2310 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | 74610 | LB | 3558904 | 220
780 | 502 3101 | TEMPORARY EARTH RETAINAGE | 240 | LF | 3558904 | 220
810 | 619(B)6304 | REMOVAL OF BRIDGE ITEMS | 1 | LSUM | 3558904 | 220
820 | 413(A)4200 | RUMBLE STRIP-METHOD HMA-CON | 46303 | LF | 3558904 | 300
830 | 516(A)8240 | DRILLED SHAFTS 60" DIAMETER | 432 | LF | 3558904 | 300
840 | 619(B)6432 | REMOVAL OF CABLE BARRIER | 24763 | LF | 3558904 | 300
870 | 804(A)2200 | STRUCTURAL CONCRETE | 19.66 | CY | 3558904 | 300
880 | 804(B)2300 | REINFORCING STEEL | 3546 | LB | 3558904 | 300
890 | 805(A)3252 | (PL)REMOVAL OF EXISTING SIGNS | 91 | EA | 3558904 | 300
900 | 805(D)3528 | (PL)REMOVE & RESET EXISTING SIGNS | 9 | EA | 3558904 | 300
910 | 850(A)1200 | SHEET ALUMINUM SIGNS | 1081.42 | SF | 3558904 | 300
920 | 850(B)1310 | EXTRUDED ALUMINUM PANEL SIGNS | 820 | SF | 3558904 | 300
930 | 850(B)1320 | EXTR.ALUM.PAN.SGN.(OVRHD SIGNS) | 2928 | SF | 3558904 | 300
940 | 851(A)2210 | 6"@20 GALV.STL.WD.FLANGE BM.POST | 259.5 | LF | 3558904 | 300
950 | 851(A)2240 | 10"@49 GALV.STL.WD.FLANGE BM.POST | 55 | LF | 3558904 | 300
960 | 851(B)2320 | 3 1/2"@9.11 GALV.STL.PIPE POST | 337 | LF | 3558904 | 300
970 | 851(B)2325 | 4"@10.79 GALV.STL.PIPE POST | 18 | LF | 3558904 | 300
980 | 851(C)2420 | 2 1/4" SQUARE TUBE POST | 883 | LF | 3558904 | 300
990 | 851(C)2430 | 2 1/2" SQUARE TUBE POST | 524.5 | LF | 3558904 | 300
1000 | 852(E)3600 | OVHD.SN.STR., MONOTUBE TYPE C | 12 | EA | 3558904 | 300
1010 | 853 5130 | DELINEATORS(TYPE 1, CODE 1, FLEXIBLE) | 35 | EA | 3558904 | 300
1020 | 853 5135 | DELINEATORS(TYPE 1, CODE 2, FLEXIBLE) | 66 | EA | 3558904 | 300
1030 | 853 5155 | DELINEATORS(TYPE 2, CODE 3, FLEXIBLE) | 55 | EA | 3558904 | 300
1040 | 853 5160 | BARRIER DELINEATORS(TYPE 1, CODE 1) | 698 | EA | 3558904 | 300
1050 | 853 5165 | BARRIER DELINEATORS(TYPE 2, CODE 1) | 496 | EA | 3558904 | 300
1060 | 853 5170 | GUARDRAIL DELINEATORS(TYPE 1, CODE 1) | 15 | EA | 3558904 | 300
1070 | 856(A)8207 | (SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(6" WIDE) | 137679 | LF | 3558904 | 300
1080 | 856(A)8215 | (SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(12" WIDE) | 5962 | LF | 3558904 | 300
1090 | 856(A)8219 | (SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMPONENT)(24" WIDE) | 23 | LF | 3558904 | 300
1100 | 856(B)8307 | (SP) TRAFFIC STRIPE(PLURAL-COMP)(ARROWS) | 4 | EA | 3558904 | 300
1110 | 857(F)9700 | PAVEMENT MRKNG.REMOVAL(TRAF.STRP) | 123911 | LF | 3558904 | 300
1120 | 857(F)9710 | PAVEMENT MARKING REMOVAL(ARROWS) | 6 | EA | 3558904 | 300
1130 | 858(A)0224 | PAVE.MARKERS CLASS A TYPE 2-C | 194 | EA | 3558904 | 300
1140 | 858(A)0228 | PAVE.MARKERS CLASS A TYPE 2-D | 28 | EA | 3558904 | 300
1150 | 870(A)1100 | SAND FILLED IMPACT ATTEN.MODULE | 76 | EA | 3558904 | 300
1160 | 870(C)1300 | SAND FILLED IMPACT ATTEN.MODULE REMOVAL | 1 | LSUM | 3558904 | 300
1170 | 871(A)2210 | (PL) IMPACT ATTENUATOR | 10 | EA | 3558904 | 300
1180 | 871(C)2410 | RELOCATION OF IMPACT ATTENUATOR | 1 | EA | 3558904 | 300
850 | 628(B)7300 | HIGH-TENSION CABLE BARRIER(TL-4) | 600 | LF | 3558904 | 300
860 | 628(C)7400 | END ANCHORS | 2 | EA | 3558904 | 300
1190 | 802(B)0320 | 2" PVC SCH.40 PLASTIC CONDUIT BORED | 435 | LF | 3558904 | 320
1200 | 802(B)0324 | 2" PVC SCH.40 PLASTIC CONDUIT TRENCHED | 25300 | LF | 3558904 | 320
1210 | 803(A)1200 | PULL BOX | 5 | EA | 3558904 | 320
1220 | 803(A)1210 | PULL BOX(SIZE I) | 5 | EA | 3558904 | 320
1230 | 804(A)2200 | STRUCTURAL CONCRETE | 361 | CY | 3558904 | 320
1240 | 804(B)2300 | REINFORCING STEEL | 60445 | LB | 3558904 | 320
1250 | 806(D)4616 | 40' MTG.HT.HL.PTP.(G.STL.) | 130 | EA | 3558904 | 320
1270 | 809(A)7200 | ROADWAY LUMINAIRE | 260 | EA | 3558904 | 320
1280 | 810(A)8200 | SERVICE POLE | 4 | EA | 3558904 | 320
1290 | 811 9110 | 1/C NO.2 ELECT.COND. | 115100 | LF | 3558904 | 320
1300 | 811 9160 | 2/C NO.12 ELECT.COND. | 14300 | LF | 3558904 | 320
1260 | 807 5120 | BREAKAWAY BASE (DES. B) | 3 | EA | 3558904 | 320
660 | 202(A)2210 | UNCLASSIFIED EXCAVATION | 828 | CY | 3558904 | 200
670 | 501(A)1210 | STRUCTURAL EXCAVATION UNCLASSIFIED | 135 | CY | 3558904 | 200
680 | 509(A)0210 | CLASS AA CONCRETE | 409 | CY | 3558904 | 200
690 | 511(B)2310 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | 57054 | LB | 3558904 | 200
700 | 619(B)6304 | REMOVAL OF BRIDGE ITEMS | 1 | LSUM | 3558904 | 200
710 | 202(A)2210 | UNCLASSIFIED EXCAVATION | 1392 | CY | 3558904 | 210
720 | 501(A)1210 | STRUCTURAL EXCAVATION UNCLASSIFIED | 756 | CY | 3558904 | 210
730 | 509(A)0210 | CLASS AA CONCRETE | 1004 | CY | 3558904 | 210
740 | 511(B)2310 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | 105928 | LB | 3558904 | 210
750 | 619(B)6304 | REMOVAL OF BRIDGE ITEMS | 1 | LSUM | 3558904 | 210
1310 | 857(A)9205 | CONSTRUCTION TRAFFIC STR.(PAINT)(6" WIDE) | 414400 | LF | 3558904 | 340
1320 | 857(E)9620 | (PL)CONST.ZONE PAV.MKRS(FLEX TAB)TYP.2-1 | 23030 | EA | 3558904 | 340
1330 | 857(F)9700 | PAVEMENT MRKNG.REMOVAL(TRAF.STRP) | 200000 | LF | 3558904 | 340
1340 | 871(B)2300 | CONST.ZONE IMPACT ATTEN. | 1230 | SD | 3558904 | 340
1350 | 876(A)3210 | (PL)TRUCK MOUNTED ATTENUATOR | 440 | SD | 3558904 | 340
1370 | 877(C)4400 | RELOCATION OF PORT. LONGITUDINAL BARRIER | 3000 | LF | 3558904 | 340
1360 | 877(B)4300 | DELIVER PORTABLE LONGITUDINAL BARRIER | 50300 | LF | 3558904 | 340
1380 | 880(A)6220 | ARROW DISPLAY(TYPE C) | 280 | SD | 3558904 | 340
1390 | 880(B)6300 | CONSTRUCTION SIGNS 0 TO 6.25 SF | 10380 | SD | 3558904 | 340
1400 | 880(B)6310 | CONSTRUCTION SIGNS 6.26 SF TO 15.99 SF | 6300 | SD | 3558904 | 340
1410 | 880(B)6320 | CONSTRUCTION SIGNS 16.0 SF TO 32.99 SF | 25080 | SD | 3558904 | 340
1420 | 880(B)6340 | VARIABLE SPEED LIMIT SIGN | 23100 | SD | 3558904 | 340
1430 | 880(C)6410 | CONSTRUCTION BARRICADES(TYPE III) | 2480 | SD | 3558904 | 340
1440 | 880(D)6500 | VERTICAL PANELS | 43200 | SD | 3558904 | 340
1450 | 880(E)6607 | WARNING LIGHTS(TYPE B) | 25200 | SD | 3558904 | 340
1460 | 880(F)6700 | DRUMS | 26190 | SD | 3558904 | 340
1470 | 880(G)6805 | CHANNELIZER CONES | 59400 | SD | 3558904 | 340
1480 | 880(K)7200 | SURVEILLANCE TRAFFIC CONTROL | 525 | SD | 3558904 | 340
1490 | 880(L)7310 | (SP) TRAFFIC SURVEILLANCE, OHP (NON-BID) | 2100 | HOUR | 3558904 | 340
1500 | 880(M)7400 | (PL)SPEED MONITORING DEVICE | 2100 | SD | 3558904 | 340
1510 | 882 8100 | (SP)SMART WORK ZONE SYSTEM | 525 | SD | 3558904 | 340
1520 | 882 8105 | (SP)SMART WK. ZONE SYS.-PORT.CHNG.MSG.SN | 3150 | SD | 3558904 | 340
1530 | 882 8110 | (SP)SMART WK. ZONE SYS.-PORT.TRAF.SENSOR | 9450 | SD | 3558904 | 340
1540 | 882 8115 | (SP)SMART WK ZONE SYS-PAN-TILT-ZOOM CMRA | 6300 | SD | 3558904 | 340
1550 | 882 8120 | (SP)SMART WK. ZONE SYS.-WEBSITE SYSTEM | 525 | SD | 3558904 | 340
1560 | 882(A)8210 | PORT.CHANGEABLE MESSAGE SIGN | 3234 | SD | 3558904 | 340
1570 | 642(B)3300 | CONSTRUCTION STAKING LEVEL II | 1 | LSUM | 3558904 | 600
1580 | 220 1100 | SWPPP DOCUMENTATION AND MANAGEMENT | 1 | LSUM | 3558904 | 640
1590 | 641 2110 | MOBILIZATION | 1 | LSUM | 3558904 | 640